## شکست قیمت
شرکت توسعه آهن وفولاد گل گهر G IS DCO |  | عنوان مناقصه:
سوالات عمومی و فنی شرکت کنندگان در مناقصه
نام مناقصه گر:
بخش | ردیف | شرح سوال | پاسخ کارفرما/ مشاور
سوالات بخش مکانیکال و پایپینگ | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
سوالات پروسسی | 12
13
| 14 | ایا آنالایزرهای گاز کروماتوگرافی را میتوان از برندهای مطرحی مانند SIEMENS, ABB و یا YOKOGAWA پیشنهاد داد؟ | برند های مذکور در صورت ارائه خدمات پشتیبانی فنی بلندمدت، گارانتی معتبر و همچنین امکان ارتباط با شبکه اتوماسیون Siemens مورد تایید می باشند (با اولویت برند زیمنس)
| 15 | شرایط فرایندی نمونه مانند دما، فشار، Composition به منظور طراحی دقیق مورد نیاز است. | مشخصات روغن ترانس:Nytro Taurus fulfils the requirements for IEC 60296:2020 edition 5.0 uninhibited oil and it is 100% recyclable. Nynas classify this product as a standard grade. دمای کاری روغن :بین 60الی 75 درجه سانتی گراد فشار کاری : کمتر از 1 باز | The transformer shall be supplied filled with class 1 mineral oil conforming to IEC 296. The oil shall not be contaminated by PolyChlorinated Byphenls (PCB). The non-inhibited oil type shall be used.
| 16 | فاصله محل نمونه برداری تا اتاقک آنالایزر مشخصص گردد. | طی بازدید حضوری مشخص می گردد. زیرا بسته بهمحل اتاقک آنالایزر و محل نصب متفاوت خواهد بود که نیاز به اظهار نظر وندور در اینخصوص می باشد.
17
18
19
20
21
22
سوالات عمرانی و سیویل | 23
24
25
26
27
28
سوالات برقی | 29
30
31
32
33
34
سوالات اتوماسیون | 37 | ایا آنالایزرهای گاز کروماتوگرافی را میتوان از برندهای مطرحی مانند SIEMENS, ABB و یا YOKOGAWA پیشنهاد داد؟ | برند های مذکور در صورت ارائه خدمات پشتیبانی فنی بلندمدت و گارانتی معتبر مورد تایید می باشند (با اولویت برند زیمنس)
| 38 | انتقال سیگنال از انالایزر به اتاق کنترل در چه بستری می بایست صورت گیرد؟ | نوع سیگنال بایدتوسط وندور مشخص گردد ولی بستر مورد نظر جهت انتقال داده Profinet می باشد.
39
40
سوالات بازرگانی | 37
38
39
40
سایر سوالات | 41
42
43
44